温州永嘉县配电网接入能力和容量受限情况（2023年1季度）

单位：国网永嘉供电公司

| 类型 | 主变（台） | 容量（千伏安） | 线路长度（千米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 220千伏 | / | / | / |
| 110千伏 | 30 | 1441500 | 301 |
| 35千伏 | 20 | 252600 | 216 |
| 10（20）千伏 | / | / | 3545.103 |
| 配电公变数量（台） | 4340 | 3494290 | / |

单位：国网永嘉供电公司

| 序号 | 接入受限配电线路/台区 | 额定接入容量 （千伏安） | 剩余接入容量 （千伏安） | 影响区域范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开阳L702线 | 7600 | 0 | 永嘉县西湾村、开阳村、挂彩村、梅园村 |
| 2 | 长源L540线 | 7400 | 200 | 永嘉县长源村、大龙山村、大岙坦村 |
| 3 | 永洁L543线 | 3570 | 230 | 永嘉县河屿工业区 |
| 4 | 排污L556线 | 4740 | 260 | 永嘉县河屿工业区、河屿村 |
| 5 | 三江L617线 | 6000 | 0 | 永嘉县千石村、雅林村 |
| 6 | 三化L602线 | 6000 | 0 | 永嘉县千石村、雅林村 |
| 7 | 京渡L612线 | 8000 | 0 | 永嘉县千石村、雅林村 |
| 8 | 雅村L615线 | 8000 | 0 | 永嘉县千石村、雅林村 |
| 9 | 埠头L578线 | 7000 | 0 | 温州市永嘉县桥下镇梅岙上村、梅岙下村、埠头村、梅岙工业区 |
| 10 | 梅岙L579线 | 7000 | 0 | 温州市永嘉县桥下镇梅岙上村、梅岙下村、埠头村、梅岙工业区 |
| 11 | 里仁L547线 | 7000 | 0 | 永嘉县河屿工业区、河屿村 |
| 12 | 陡门L545线 | 7000 | 0 | 永嘉县河屿工业区、河屿村 |
| 13 | 峙口L549线 | 7000 | 0 | 永嘉县河屿工业区、河屿村 |
| 14 | 峙嶂L550线 | 7000 | 0 | 永嘉县河屿工业区、河屿村 |
| 15 | 河岙L557线 | 7000 | 0 | 永嘉县河屿工业区、河屿村 |
| 16 | 溪头L541线 | 7000 | 0 | 永嘉县河屿工业区、河屿村 |
| 17 | 下斜L572线 | 4000 | 0 | 温州市永嘉县桥下镇埠头村、西岙村、下斜村、鸡笼屿工业区 |
| 18 | 鸡笼屿L573线 | 4000 | 0 | 温州市永嘉县桥下镇梅岙上村、鸡笼屿工业区 |
| 19 | 桥下L577线 | 7000 | 0 | 温州市永嘉县桥下镇桥下村 |
| 20 | 京岸L565线 | 7000 | 0 | 温州市永嘉县桥下镇垟湾村、京岸村、八里村、 |
| 21 | 路礁L591线 | 7000 | 0 | 温州市永嘉县桥下镇京岸村、西溪下村、桥上村、光华村 |
| 22 | 荆源L991线 | 7000 | 0 | 温州市永嘉县金溪镇六龙村、吴宅村、山根村、乌岩头村、下徐村、罗徐村、章一村、龙头村、龙口村、坦头洋村、岭头村、呈岙村、富阳村、墩头村、外洋村、下庄村、 |
| 23 | 六龙L995线 | 5000 | 0 | 温州市永嘉县金溪镇济根村、金园村、湖庄村、黄村上下平村、阮山村、黄村、潘宅村、陈岙村、下方村、下底村、大潭洋、坑口村、娄川村、上朱山村、茶一村、茶二村、大阳村、双联村、里村、朱山村、向阳村、双进村、田洋村、舟山村、岭一村、白马山村、上方村、洋观村、双进村 |
| 24 | 桥上L560线 | 6500 | 0 | 永嘉县桥下镇方岙村、西湾山工业区、垟湾工业区 |
| 25 | 下殿L562线 | 6500 | 300 | 永嘉县桥下镇小京岙社区 |
| 26 | 拓新L564线 | 6000 | 500 | 永嘉县桥下镇连村村 |
| 27 | 洋湾L567线 | 6500 | 0 | 永嘉县桥下镇垟湾工业区 |
| 28 | 延寿L570线 | 6500 | 1000 | 永嘉县桥下镇六岙村 |
| 29 | 岩下L575线 | 6500 | 0 | 永嘉县桥下镇小京岙社区、龙外村、京祥村、桃山村 |
| 30 | 八里L576线 | 6500 | 0 | 永嘉县桥下镇垟湾工业区 |
| 31 | 北岸L583线 | 6500 | 500 | 永嘉县桥下镇六岙村、东山村 |
| 32 | 宝达L163线（原浦石线） | 7000 | 0 | 永嘉县桥下镇欧桥村、浦石村、岭下村 |
| 33 | 连村L989线 | 7000 | 0 | 永嘉县桥下镇桥下村、东村、连村 |
| 34 | 樟前L993线 | 6000 | 1000 | 永嘉县桥下镇樟岙村 |
| 35 | 塘上L994线 | 4000 | 0 | 永嘉县桥下镇桐源村、徐岙村以及以北的山区村社 |
| 36 | 桥下村1号公变 | 315 | 58.7 | 永嘉县桥下镇桥下村 |
| 37 | 桥西村2号公变 | 315 | 48.6 | 永嘉县桥下镇桥西村 |
| 38 | 洋湾村1号公变 | 315 | 54.34 | 永嘉县桥下镇洋湾村 |
| 39 | 梅岙安置房西1号公变 | 315 | 48.88 | 永嘉县桥下镇梅岙村 |
| 40 | 陆岙村10号公变 | 400 | 15.85 | 永嘉县桥下镇六岙村 |
| 41 | 梅岙下村5号公变 | 400 | 55.4 | 永嘉县桥下镇梅岙下村 |
| 42 | 埠头村8号公变 | 400 | 49.8 | 永嘉县桥下镇埠头村 |
| 43 | 八里村2号公变 | 400 | 41.8 | 永嘉县桥下镇八里村 |
| 44 | 西岸村11号公变 | 400 | 15.23 | 永嘉县桥下镇西岸村 |
| 45 | 八里村1号公变 | 400 | 46.18 | 永嘉县桥下镇八里村 |
| 46 | 桥下村11号公变 | 400 | 57.52 | 永嘉县桥下镇桥下村 |
| 47 | 小京岙村3号公变 | 400 | 51.86 | 永嘉县桥下镇小京岙村 |
| 48 | 桥下村4号公变 | 400 | 58.59 | 永嘉县桥下镇桥下村 |
| 48 | 桥下村6号公变 | 400 | 37.37 | 永嘉县桥下镇桥下村 |
| 50 | 连村1号公变 | 400 | 17.22 | 永嘉县桥下镇连村 |
| 51 | 桥西村3号公变 | 400 | 53.06 | 永嘉县桥下镇桥西村 |
| 52 | 埠头村7号公变 | 400 | 41.13 | 永嘉县桥下镇埠头村 |
| 53 | 梅岙上村8号公变 | 400 | 0 | 永嘉县桥下镇梅岙上村 |
| 54 | 桥下村12号公变 | 400 | 11.87 | 永嘉县桥下镇桥下村 |
| 55 | 陆岙村11号公变 | 400 | 43.11 | 永嘉县桥下镇六岙村 |
| 56 | 西江村1号公变 | 400 | 52.9 | 永嘉县桥下镇西江村 |
| 57 | 桥下村23号公变 | 400 | 90.4 | 永嘉县桥下镇桥下村 |
| 58 | 梅岙上村1号公变 | 400 | 48.63 | 永嘉县桥下镇梅岙上村 |
| 59 | 小京岙村2号公变 | 400 | 48.59 | 永嘉县桥下镇小京岙村 |
| 60 | 桥下村15号公变 | 400 | 54.83 | 永嘉县桥下镇桥下村 |
| 61 | 西岸村4号公变 | 400 | 15.11 | 永嘉县桥下镇西岸村 |
| 62 | 八里村7号公变 | 400 | 40.98 | 永嘉县桥下镇八里村 |
| 63 | 梅岙下村2号公变 | 400 | 56.93 | 永嘉县桥下镇梅岙下村 |
| 64 | 小京岙村4号公变 | 400 | 53.02 | 永嘉县桥下镇小京岙村 |
| 65 | 京祥村2号公变 | 400 | 16.96 | 永嘉县桥下镇京祥村 |
| 66 | 西岸村10号公变 | 400 | 59.17 | 永嘉县桥下镇西岸村 |
| 67 | 西岸村6号公变 | 400 | 54.25 | 永嘉县桥下镇西岸村 |
| 68 | 六龙村3号公变 | 400 | 57.52 | 永嘉县桥下镇六龙村 |

填写说明：1.本表数据为截止2023年3月底。

2.本表应每月更新并向社会公开。

3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”